Příloha č. 1

ROZPOČET (slepý)

Název veřejné zakázky: Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím experimentů

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola, Náklo 126, 783 32 Náklo, IČ: 750 29 952

|  | položka | MJ | množ. | cena/MJ | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interaktivní tabule Specifikace: úhlopříčka interaktivní tabule min. 195cm, možnost ovládání prstem, pery nebo houbičkou, tabule sama rozpoznává funkce psaní, mazání a ovládání objektů bez nutnosti volby v menu, ozvučení tabule min. 2x 14W aktivní, autorský a prezentační SW pro tvorbu, prezentaci a editaci interaktivních prezentací, galerie min. 6000 objektů včetně aktivních šablon, dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, svítivost min. 3300 ANSI lm, umístění na pylonový zvedací systém min. 250cm, instalace, kabeláž a revize elektroinstalace. | ks | 1 |  |  |
| 2 | Notebook Specifikace: velikost minimálně 15,6“, LED displej matný, rozlišení minimálně 1366x768, výkonnost procesoru – minimálně 3060 bodů v Passmark CPU Mark, RAM min. 4 GB, pevný disk min. 500 GB, DVD+/-RW, HD webkamera, Bluetooth, čtečka paměťových karet SD/SDHC, min. 1x HDMI, 3x USB 2.0, Wi-Fi, ethernet 10/100/1000Mb, 1x VGA, 1x audio, reproduktory, klávesnice včetně numerické části, operační systém plně kompatibilní s MS Windows 8 Pro 64bit, balík kancelářských aplikací plně kompatibilní s MS Office 2013 Standard, brašna od stejného výrobce jako notebook. | ks | 1 |  |  |
| 3 | Videokamera Specifikace: Full HD, snímač min. 2,5 megapixelů, optický zoom min. 35x, digitální zoom min. 200x, optická stabilizace, dotykový displej LCD min. 3", možnost pořizovat fotografie v průběhu videozáznamu konektor miniHDMI, USB, výstup pro sluchátka, podpora paměťových karet SD, SDHC nebo SDXC, možnost připojení externího disku a přímého ukládání bez počítače, ochranný obal kamery od stejného výrobce jako kamera. | ks | 1 |  |  |
| 4 | Software pro práci se senzory Specifikace: SW pro práci s digitálními senzory měření přírodních věd, školní multilicence bez omezení počtu uživatelů, zobrazení a zaznamenání dat v reálném čase, možnost vložení vlastního odhadu výsledků, možnost práce s grafy a tabulkami, možnost tvorby vlastního digitálního laboratorního protokolu. | ks | 1 |  |  |
| 5 | USB rozhraní Specifikace: zařízení pro připojení digtálních USB senzorů k PC/NB, možnost připojení min. dvou senzorů současně, integrované teplotní čidlo včetně sondy, integrovaný senzor napětí, kompatibilní s OS Windows a Mac. | ks | 1 |  |  |
| 6 | Senzor pH Specifikace: měření pH v rozmezí 0 - 14 pH, možnost jednobodového i kontinuálního měření pH. | ks | 1 |  |  |
| 7 | Senzor počasí s anemometrem Specifikace: všechny základní meteorologické parametry v jednom senzoru (mj. rychlost větru, nárazy větru, teplota, relativní vlhkost vzduchu) | ks | 1 |  |  |
| 8 | Senzor napětí a proudu Specifikace: nezávislé měření elektrického napětí a proudu jedním senzorem, měření elektrického výkonu a odporu, rozsah napětí až do 230V. | ks | 1 |  |  |
| 9 | Senzor síly Specifikace: konstrukce senzoru určena k minimalizaci působení příčné síly, možnost měření tahové a tlakové síly, ergonomické úchyty pro prsty při měření volně v ruce. | ks | 2 |  |  |
| 10 | Senzor teploty, hluku, osvětlení Specifikace: současné měření teploty, intenzity osvětlení, zvukové hladiny a napětí, maximální frekvence min. 200 Hz. | ks | 1 |  |  |
| 11 | Senzor absolutního tlaku Specifikace: senzor pro přesné měření tlaku v plynech do min. 700 kPa, součástí hadicová spojka a injekce. | ks | 1 |  |  |
| 12 | Senzor pohybu Specifikace: senzor pro bezkontaktní měření vzdáleností a pohybů, možnost volného umístění nebo umístění na stativu, příp. vozíčkové dráze. | ks | 2 |  |  |
| 13 | Teplotní čidlo (nerezové) Specifikace: chemicky odolný senzor pro měření teplot v rozmezí min. -35 - 135stupňů Celsia | ks | 1 |  |  |
| 14 | Siloměr – dopadová plošina Specifikace: odolná deska se 4 senzory síly - měření celkové síly působící na desku, měřící rozsah min. -1,1 kN - 4,4 kN. | ks | 1 |  |  |
| 15 | Vozíčková dráha pro výuku dynamiky Specifikace: hliníková dráha min. 1,2m, nastavitelné nožky, 2x vozíček. | ks | 1 |  |  |
| 16 | Senzor dechové frekvence Specifikace: měření relativní změny tlaku při rozpínání se a stahování hrudního koše, senzor včetně hrudní manžety a pryžového míčku k nafukování. | ks | 1 |  |  |
| 17 | Senzor EKG Specifikace: senzor pro měření elektrického signálu aktivity srdečního svalu | ks | 1 |  |  |
| 18 | Spirometr Specifikace: senzor pro měření toku vzduchu, doby nádechu a výdechu, objemu plic, součástí dýchací hadice včetně náústku. | ks | 1 |  |  |
| 19 | Senzor tepu Specifikace: senzor pro měření tepu pomocí dvou ručních elektrod. | ks | 1 |  |  |
| 20 | Integrační měřící systém datalogger Specifikace: měřící rozhraní s dotykovou obrazovkou, možnost připojení USB a tiskárny, robustní a odolná konstrukce, úhlopříčka obrazovky min. 14cm, barevný displej. | ks | 1 |  |  |
| 21 | Senzor kvality vody Specifikace: senzor, určený pro současné měření teploty, pH, rozpuštěného kyslíku a vodivosti, senzor z ušlechtilé oceli. | ks | 1 |  |  |
| 22 | Měřící přístroj (vzdálenost, plocha, objem) Specifikace: profesionální laserový dálkoměr, laserová dioda: 635 nm, < 1 mW, měřicí rozsah: 0,05 – 80 m, třída laseru 2, přesnost měření typická ± 1,5 mm, doba měření, typická < 0,5 s, doba měření max. 4 s, integrovaný akumulátor Li-Ion, automatické vypnutí, měrné jednotky: m/cm/mm, počet uložených hodnot min. 10, Integrované měření sklonů, včetně vodovážné měřicí lišty s přesným držákem pro funkci vodováhy, přesnost měření typická Libela ± 0,05°, délka lišty cca 610mm. | ks | 1 |  |  |
| 23 | Senzor: obecná chemie Specifikace: senzor, určený pro současné měření teploty, pH, absolutního tlaku a napětí. | ks | 1 |  |  |
| 24 | Senzor vodivosti Specifikace: senzor pro přesná měření vodivosti ve vodných roztocích. | ks | 1 |  |  |
| 25 | Přesné počítadlo kapek Specifikace: vysoce přesné počítadlo kapek s min. maximální rychlostí 40 kapek/s. | ks | 1 |  |  |
| 26 | ORP elektroda Specifikace: elektroda pro měření oxidačních a redukčních vlastnostech roztoků. | ks | 1 |  |  |
| 27 | Základní optická sada Specifikace: sada s min. 1,2m optickou lavicí, sadou čoček, stínítkem, rozkladovými hranoly a čočkami, optickým úhloměrem a zrcadlovými plochami. | ks | 1 |  |  |
| 28 | Senzor GPS Specifikace: senzor k zaznamenávání geografické polohy. | ks | 1 |  |  |
| 29 | Doprava, montáž, instalace | kpl | 1 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |
| DPH |  |
| Cena vč. DPH |  |