Doklady k žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
Žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (dále jen „PRVKOK“) se podává elektronicky přes portál www.olkraj.cz (v menu odkaz „životní prostředí a zemědělství“, dále „vodní hospodářství“ a dále „Žádost o změnu PRVKOK“). Jde o databázový program, kam se po vyplnění následně skenují níže uvedené přílohy.
Žádost podává obec, v jejímž správním území má být změna povolena a musí být podepsána statutárním zástupcem. 
Doklady k žádosti: (vyberou se pouze relevantní ke konkrétní požadované změně)
1. Zdůvodnění změny PRVKOK a vybraného způsobu řešení. Návrh změny musí být v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZUR).
2. Návrh změny – tj. aktualizace textové části tak, jak má být uvedena v tzv. „Kartě obce“. Karty obcí a jejich částí jsou zveřejněny na portále Olomouckého kraje (www.olkraj.cz, životní prostředí a zemědělství, vodní hospodářství 
a rybářství, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje). Požadovaná oprava karty bude podrobně popsána v textovém dokumentu (nejlépe MS Word), a to formou rozepsání jednotlivých změn dle odstavců. Jde o následující údaje: technický popis s uvedením technických jednotek (délka, kapacity, počty připojených obyvatel, v případě kanalizace počet nově připojených  EO, množství znečištění u ČOV, kapacita v EO). 
3. Výpis z usnesení zastupitelstva obce o tom, že schvaluje podání žádosti 
o změnu PRVKOK, která spočívá v (popis technické koncepce změny) 
a že se změnou souhlasí.

4. Náklady na realizaci změny je nutno stanovit dle platného metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů 
a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací čj. 14000/2020-15132 ze dne 25. 9. 2020 (tedy v cenové úrovni roku 2019). Metodický pokyn je umístěn na internetové stránce Mze ČR, www.eagri.cz v sekci VODA – LEGISLATIVA - METODICKÉ POKYNY – ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH. 
5. V případě změny PRVKOK týkající se zásadního rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě (zejména v obcích s rozptýlenou zástavbou, při realizaci velmi dlouhých řadů apod.) je nutno doložit podrobnou analýzu zahrnující pořizovací a provozní náklady na tato řešení s ohledem na možné vysoké podíly nákladů na jednoho dotčeného obyvatele. Totéž se týká i případů ČOV s napojením většího počtu EO než je počet trvale bydlících obyvatel v území připojovaném na ČOV.

6. Orientační výpočet budoucích ročních provozních nákladů vždy jde-li o návrh podtlakové kanalizace a to v horizontu 5 let od uvedení do provozu.
7. V případě, že se změna týká i jiné obce, např. napojením na kanalizaci 
či vodovod v jejím majetku, i stanovisko této obce.

8. V případě zřízení nového zdroje pitné vody je třeba doložit vyhodnocení údajů o vydatnosti zdroje (vyhodnocení čerpací zkoušky v dostatečném časovém úseku min. 14 dní) a doklad o jakosti vody (rozbor vody provedený akreditovanou laboratoří v rozsahu pro hromadné zásobování osob).

9. V případě žádosti o odkanalizování prostřednictvím soustavy DČOV: 

· odborný posudek vypracovaný osobou s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
a to pro obor: „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, popř. obor „vodohospodářské stavby“. Struktura posudku je předepsána a je závazná (viz podmínky dotačního titulu NPŽP). Součástí posudku je projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu, mapových podkladů vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření.

· zdůvodnění nemožnosti výhledového připojení ke stokové síti zakončené ČOV s využitím dostupných strategických dokumentů (PRVKOK, územní plán obce) z hlediska technické proveditelnosti,
· zdůvodnění volby řešeného území včetně určení celkového počtu EO v domech užívaných pro trvalé bydlení, které nejsou připojeny 
ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod.

· porovnání ekonomické náročnosti řešení likvidace odpadních vod centrálním systémem se stokovou sítí zakončenou ČOV (popř. řešením uvedeným v kapitole o výhledu, tj. E. 4 stávajícího PRVKOK)  
a souborem individuálních DČOV. Toto porovnání bude zahrnovat nejen investiční náklady na pořízení DČOV, ale zejména kalkulaci provozních nákladů po dobu udržitelnosti projektu, tj. min 10 let.

· stanovisko vodoprávního úřadu místně příslušného ORP.

· stanovisko správce povodí a vodního toku, do něhož budou vypouštěny odpadní vody z domovních čistíren.

· stanovisko hydrogeologa v případě vypouštění odpadních vod z domovních čistíren do vod podzemních.
10. Datové (grafické) vrstvy vhodné pro zapracování do mapové části PRVKOK:

· Preferované formáty dat: DGN, DWG, DXF, SHP, GDB nebo MPK

· Souřadnicový systém: S-JTSK

Součástí výkresů i datových vrstev by měl být popis toho, co ve výkresu nebo datových vrstvách najdeme (hladina, barva, typ čáry). Výkresy (DWG, DGN) jsou děleny do hladin, které umožňují takto uspořádat data – např. v jedné hladině je stávající průběh kanalizace, ve druhé návrh prodloužení a ve třetí přípojky.

11.  Je-li stavba již realizována:

· Zákres nových staveb do libovolného vhodného mapového podkladu
· Kopie výkresové dokumentace z PD pro územní řízení nebo stavební povolení nebo

· Data z geodetického zaměření realizované stavby

12. Prohlášení, že vlastník vede majetkovou a provozní evidenci podle ust. § 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
Pro PRVKOK není závazným ukazatelem a proto se neřeší změnou:
1. Rok výstavby (je uveden pouze orientačně).

2. Obnova stávajících vodovodů, úpraven vod, kanalizací a čistíren odpadních vod, pokud se nejedná o změnu technického řešení zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod. 
3. Zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. 

V Olomouci dne 1. 3. 2021
Zpracovalo: oddělení vodního hospodářství
1

