## Výstavba a moder.ČOV 2015
Žádosti podané v opatření č. 1 - Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací 2015
Č. | Investor, IČ | Okres | Název akce | Dluhová služba (%) | Úplnost dokladů (A/N) | Rozpočtové náklady (tis. Kč) | Požadovaná dotace (tis. Kč) | Jiná dotace (A/N) | Splnění požadavků Pravidel (A/N) | Soulad s PRVKOK (A/N) | Komentář | Výsledek prvotního hodnocení odboru | Návrh hodnotící komise na poskytnutí dotace (tis. Kč)
1 | Obec Vícov, IČ: 00288896 | Prostějov | Vodohospodářská infrastruktura obce Vícov (kanalizace) | 0 | A | 34012 | 5000 | Poskytnuta dotace z Mze ve výši 22 108 tis. Kč | A | A | Jedná se o stavbu kanalizace v obci v celkové délce 4 500 m a odvedení odpadních vod na ČOV pro 600 EO. Opakovaná žádost z roku 2013 a 2014. Odkanalizování obce Vícov má přímou návaznost na provedenou revitalizaci a odstranění sedimentů na VN Plumlov. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 3000
2 | Obec Kožušany - Tážaly IČ: 00299065 | Olomouc | Kožušany - Tážaly - kanalizace a ČOV | 0 | A | 45368 | 5000 | Poskytnuta dotace z Mze ve výši 27 221 tis. Kč. | A | A | Stavba řeší vybudování gravitační kanalizace o délce 4579 m, výtlačného potrubí 2779 m, 2 X ČS,úpravu stávajících 3 ks ČS v Nemilanech a mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 1 000 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 2000
3 | Obec Velký Týnec IČ: 00299699 | Olomouc | Dokončení kanalizace v Čechovicích | 3.43 | N | 11850 | 2510 | N chybí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Mze. | N | A | Projekt navazuje na I. etapu výstavby jednotné kanalizace v Čechovicích. Odkanalizování Čechovic je navrženo převážně jednotnou kanalizací až na stoku splaškové kanalizace D4, s rekonstrukcí stávajících stok a stávající odlehčovací komory a přepojením uličních vpustí a okolních nemovitostí na novou kanalizaci. Celková délka kanalizace je 1 251 m. | Žádost nesplňuje požadavky a podmínky Pravidel, není zajištěno celkové financování akce. | 0
4 | Obec Drahanovice IČ: 00298841 | Olomouc | Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť | 0 | A | 154853 | 5000 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 118 268 tis. Kč | A | A | Stavba řeší výstavbu nové stokové sítě, ČOV o kapacitě 2100 EO. Nově připojeno bude 1550 EO, délka nových řadů bude 15 708 m. Opakovaná žádost z roku 2014. Vysoký náklad na 1 připojeného obyvatele 98 600,- Kč. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 2000
5 | Obec Niva IČ: 00288519 | Prostějov | Obec Niva - ČOV a stoková síť | 0 | A | 41592 | 1785 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 32 129 tis. Kč | A | A | Stavba řeší výstavbu nové stokové sítě, ČOV o kapacitě 501 EO. Nově připojeno bude 324 obyvatel, délka nových řadů bude 4611,5m.Projektem je garantováno v době dokončení projektu napojení 450 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. Vysoký náklad na 1 připojeného obyvatele 92 400,- Kč. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
6 | Obec Skalka IČ: 00288748 | Prostějov | Obec Skalka - ČOV a stoková síť | 2.54 | A | 25979 | 867 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 16 021 tis. Kč | A | A | Stavba řeší výstavbu gravitační kanalizace v délce 2 800 m. Splaškové vody natékají do ČS, ze které jsou čerpány výtlačným potrubím na ČOV Skalka pro 350 EO. Opakovaná žádost z r. 2013 a 2014. Stavba má již požádáno o uvedení do zkušebního provozu. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 700
7 | Obec Citov IČ: 00301116 | Přerov | Citov - oddílná splašková kanalizace a ČOV | 0 | A | 50196 | 5000 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 27 183 tis. Kč | A | A | Stavba řeší odkanalizování obce podtlakovou kanalizací v délce 3 344 m (vysoká hladina spodní vody a minimální spád terénu) včetně stavby ČOV pro 550 EO. Opakovaná žádost z r. 2013 a 2014. Vysoký náklad na 1 připojeného obyvatele 91 300,- Kč. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 3000
8 | Obec Jezernice IČ: 70040915 | Přerov | Jezernice - kanalizace a ČOV | 0 | A | 44161 | 5000 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 28 748 tis. Kč | A | A | Stavba řeší odkanalizování obce Jezernice v délce 4 932 m s ČOV pro 800 EO a místní části Familie v délce 1 034 m a ČOV pro 80 EO. Opakovaná žádost z r. 2013 a 2014. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 2000
9 | Obec Velké Losiny IČ: 00303551 | Šumperk | Rekonstrukce ČOV Velké Losiny | 6.64 | A | 21906 | 773 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 13 924 tis. Kč | N | A | Stavba řeší rekonstrukci a intenzifikaci ČOV, kterou bude dosaženo rozšíření o cca 2 000 EO, tzn. na 4 000 EO. Opakovaná žádost z r. 2013 a 2014. | Žádost nesplňuje podmínky Pravidel - nepřijatelný příjemce. Obec Velké Losiny je aglomerací nad 2 000 EO (2 763 EO) a opatření se netýká místní části. | 0
10 | Obec Luká, IČ: 00299171 | Olomouc | LUKÁ - Splašková kanalizace a ČOV | 0.01 | A | 32855 | 1027 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 18 492 tis. Kč | A | A | Stavba řeší odkanalizování obce splaškovou kanalizací v délce 3 795 m ukončenou na ČOV pro 650 EO. Opakovaná žádost z r. 2013. Kanalizace je již v trvalém provozu, ČOV byla uvedena do zkušebního provozu. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 600
11 | Obec Kolšov IČ: 00302791 | Šumperk | Splašková kanalizace Kolšov | 0 | A | 39666 | 5000 | Poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 28 303 tis. Kč. | A | A | Stavba řeší vybudování gravitační kanalizace o délce 4 318 m, ČS a tlakové kanalizace o délce 275 m. Splaškové vody budou odváděny na výtlačný řad z obce Sudkov na ČOV Postřelmov.Nově bude připojeno 785 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
12 | Obec Postřelmůvek IČ: 00635961 | Šumperk | Splašková kanalizace Postřelmůvek | 0 | A | 16709 | 1000 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 12 192 tis. Kč | A | A | Stavba řeší výstavbu gravitační splaškové kanalizace o celkové délce 4 011 m s odvedením splaškových vod na ČOV Chromeč. Nově bude připojeno 350 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 600
13 | Obec Rozstání IČ: 00288721 | Prostějov | Obec Rozstání - ČOV a stoková síť | 0 | A | 51711 | 2226 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 40 076 tis. Kč | A | A | Stavba řeší výstavbu nové stokové sítě, ČOV o kapacitě 720 EO. Nově připojeno bude 553 obyvatel, délka nových řadů bude 7153,5m.Projektem je garantováno v době dokončení napojení 650 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
14 | Obec Žerotín IČ: 00299758 | Olomouc | Kanalizace Žerotín | 0 | A | 25173 | 3500 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 20 306 tis. Kč | A | A | Stavba řeší splaškovou kanalizaci o celkové délce 3 086 m, kanalizační výtlak o délce 1 993 m, revizní šachty, 6x ČS splaškových vod, 813 m kanalizačních odboček a 132 ks revizních šachet. Splaškové vody budou odváděny na ČOV Pňovice. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
15 | Svazek obcí Těšetice a Ústín IČ: 71012427 | Olomouc | Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín | 0 | A | 129901 | 4160 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 74 886 tis. Kč | N | A | Stavba řeší odkanalizování nemovitostí a odvedení splašk. vod do nové ČOV. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová. Ve středu obce Těšetice bude vyvložkována stávající jednotná kanalizace. V obci Vojnice bude vybudována i dešťová kanalizace o délce 2079 m. Celková délka gravitační kanalizace je 21 864 m. Tlaková kanalizace 196 m a 10 ČS. ČOV je navržena na 2050 EO v obci Těšetice. | Žádost nesplňuje požadavky a podmínky Pravidel. Předmětem dotace nemůže být výstavba dešťové kanalizace. | 0
16 | Obec Mírov IČ: 00635995 | Šumperk | Splašková kanalizace obce Mírov | 9 | A | 23395 | 1500 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 16 542 tis.Kč | A | A | Stavba řeší odkanalizování částí obce Mírov, které dosud nejsou napojeny na stávající ČOV. Dva hlavní kanalizační sběrače budou gravitační 3 827 m, odbočky 338 m, jeden tlakový 310 m s ČS. Opakovaná žádost z roku 2014. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 750
17 | Obec Koválovice - Osíčany IČ: 00600024 | Prostějov | Koválovice - Osíčany - kanalizace a ČOV | 0.0128 | A | 31589 | 5000 | Poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 22 244 tis.Kč | N | A | Stavba řeší vybudování nové kanalizace včetně ČOV pro 310 EO. Délka nové gravitační kanalizace v Koválovicích bude 162 m a tlakové 100 m. V Osíčanech bude vybudována nová splašková gravitační kanalizace o délce 1182 m a výtlak v délce 892 m. Opakovaná žádost z roku 2014. Stavba je již dokončena a je ve zkušebním provozu, v r. 2015 již nejsou plánovány investiční prostředky na vlastní stavbu. | Žádost nesplňuje požadavky a podmínky Pravidel. Dle Čl. 5 bodu 8 Pravidel, lze dotaci poskytnout pouze na akci, u níž nebylo ukončeno jejich financování. | 0
18 | Obec Císařov IČ: 00636169 | Přerov | Císařov - kanalizace | 0 | A | 29066 | 4100 | Poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 20 807 tis. Kč | A | A | Stavba řeší odvedení splaškových vod z obce Císařov na ČOV v Přerově-Henčlově. Bude vybudována nová gravitační oddílná splašková kanalizace zaústěná do čerpacích stanic č. 1-8 a společný výtlak, který bude napojen na stávající výtlak z ČS Rokytnice a přívodního sběrače ČOV Přerov-Henčlov. Novou stavbou bude napojeno 300 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. Vysoký náklad na 1 připojeného obyvatele 96 900,- Kč. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 2000
19 | Obec Strukov IČ: 00635634 | Olomouc | Strukov - kanalizace a ČOV | 0 | A | 11108 | 355 | Poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 9 759 tis. Kč | A | A | Předmětem projektu je výstavba kanalizace a ČOV v obci Strukov. Délka nově vybudavané kanalizace je 1 221 m. Realizací projektu bude vytvořen předpokald pro napojení 140 EO na novou ČOV o celkové kapacitě 200 EO. ČOV je navržena mechanicko-biologická s dočištěním v kořenovém filtračním poli. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 300
20 | Obec Bochoř IČ: 00301051 | Přerov | Bochoř - kanalizace a ČOV | 0 | A | 59833 | 5000 | Poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 45 869 tis. Kč | A | A | Projekt řeší likvidaci odpadních vod v obci Bochoř vybudováním splaškové kanalizace a mechanicko-biologické ČOV. ČOV Bochoř je dimenzována na 1 000 EO, pro odkanalizování je navržena vakuová kanalizace. Celková délka hlavních řadů podtlakové kanalizace činí 6 328 m a gravitační kanalizace je v délce 2 049 m. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
21 | Obec Ptení IČ: 00288691 | Prostějov | Kanalizace a ČOV Ptení | 5.42 | A | 83494 | 3588 | Poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 64 581 tis. Kč. | A | A | Stavba řeší výstavbu kanalizace v délce 12,44 km a výstavbu mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 1 300 EO s předpokladem připojení 1 175 EO. Stavba obsahuje 2 čerpací stanice a 4 čerpací jímky. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
22 | Obec Bílá Lhota IČ: 00298662 | Olomouc | Kanalizace a ČOV Bílá Lhota | 0.69 | A | 156324 | 5000 | Poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 97 509 tis. Kč. | A | A | Stavba řeší odkanalizování obce Bílá Lhota a jejích místních částí Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín a Řimice v celkové délce 11 582 m. Odpadní vody budou odvedeny na nově vybudovanou mechanicko-bilogickou ČOV s kapacitou 1 280 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. Vysoký náklad na 1 připojeného obyvatele 122 100,- Kč. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
23 | Obec Huzová IČ: 00296040 | Olomouc | Kanalizace a ČOV Huzová | 0 | A | 42470 | 2000 | Poskytnuna dotace z OPŽP ve výši 27 756 tis. Kč. | A | A | Projekt řeší vybudování nové splaškové kanalizace v délce 4 680 m, která bude napojena na stávající splaškové kanalizace v centru obce. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit pouze pro odvádění dešťových vod. Současně bude vybudována nová mechanicko-biologická ČOV mimo centrum obce s kapacitou 650 EO. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
24 | Obec Jindřichov IČ: 00301345 | Přerov | Jindřichov - kanalizace a ČOV | 0 | A | 63300 | 5000 | N chybí rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP | N | A | Projekt řeší výstavbu oddílné splaškové kanalizace a mechanicko-biologická ČOV. Délka nově vybudované kanalizační sítě je 5 760 m, kapacita nové ČOV je 500 EO. Vysoký náklad na 1 připojeného obyvatele 126 600,- Kč. | Žádost nesplňuje požadavky a podmínky Pravidel, není zajištěno celkové financování akce. | 0
25 | Dobrovolný svazek Povaloví IČ: 72549921 | Přerov | Obec Uhřičice - stoková síť | 0 | A | 50762 | 2180 | Poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 39 235 tis. Kč. | A | A | Projekt řeší odkanalizování obce Uhřičice s následným odvedením OV na stávající ČOV v Kojetíně, a to s ohledem na plánované napojení obcí Polkovice, Oplocany a Lobodice.Celková délka nově vybudované kanalizace činí 6 900 m. Výhledový počet EO napojených na nově navrhovanou kanalizační síť byl stanoven na 770 EO. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
26 | Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV IČ: 75116626 | Šumperk | Třeština, Stavenice - Tlaková kanalizace a ČOV | 0 | A | 36275 | 3343 | Poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 29 589 tis. Kč. | A | A | Předmětem projektu je výstavba nové tlakové kanalizace o délce 9,49 km a vybudování mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 485 EO. Realizací projektu bude vytvořen předpoklad pro připojení 426 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. Stavba převzata od dodavatele, bude zahájen zkušební provoz. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
27 | Obec Hnojice IČ: 00298921 | Olomouc | Hnojice - kanalizace a ČOV | 0 | A | 37285 | 5000 | Poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 25 872 tis.Kč | A | A | Pro obec Hnojice je navrženo odkanalizování kombinovanou kanalizací - jednotná kanalizace v převážné části obce s částečným položením splaškové kanalizace v úsecích, které jsou pro tento způsob vhodné. ČOV je navržena jako kombinace intenzivního čištění OV na biologických filtrech s dočištěním na extenzivních mokřadních jednotkách po mechanickém předčištění. K biol. předčištění i odsazení biol. vyčištěné vody jsou voleny štěrbinové nádrže. Celková délka kanaliace je 5 223 m, kapacita ČOV je 600 EO. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
28 | Obec Luběnice IČ: 00635642 | Olomouc | Splašková kanalizace a ČOV Luběnice | 3 | A | 39863 | 4690 | Poskytnuta dotace OPŽP ve výši 30 481 tis. Kč | A | A | Stavba řeší odvedení splaškových vod na ČOV a vybudování kanalizace v obci o celkové délce 2 900 m, výtlak v délce 312 m a ČOV o kapacitě 490 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
29 | Obec Beňov IČ: 00636126 | Přerov | Kanalizace za Beňovským potokem | 2.87 | A | 4929 | 3943 | N | A | A | Stavba řeší odkanalizování části obce a její připojení na stávající ČOV. Gravitační kanalizace v délce 305 m, výtlak v délce 306 m do ČS a převedení do stávající gravitační kanalizace zaústěné na ČOV. Nově bude připojeno 96 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 2000
30 | Obec Bělotín IČ: 00301019 | Přerov | Kanalizace Kunčice - III. etapa | 5 | A | 6250 | 5000 | N | A | A | Stavba řeší stavbu gravitační v délce 428 m a tlakové v délce 78 m kanalizace v části obce Bělotín, včetně vybudování ČS na tlakové kanalizaci. Realizací akce bude nově připojeno celkem 68 EO. Opakovaná žádost z roku 2014. Vysoký náklad na 1 připojeného obyvatele 91 900,- Kč. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 2500
31 | Obec Skalička IČ: 00301949 | Přerov | Připojení splaškové kanalizace z lokality Z 3/3 | 17.98 | A | 774 | 620 | N | A | A | Stavba řeší vybudování nové splaškové kanalizace pro cca 19 RD v celkové délce 244 m. Na trase bude realizováno 7 ks revizních šachet a 2 odbočení, zakončené revizní šachtou, pro napojení RD. Kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v obci, která je zakončená ČOV. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 400
32 | Obec Víceměřice, IČ: 00288888 | Prostějov | Víceměřice - prodloužení splaškové kanalizace | 2.77 | A | 917 | 734 | N | A | A | Stavba řeší výstavbu splaškové kanalizace o délce 26 m, výtlaku o délce 51 m s podchodem pod tokem Brodečka, včetně 3 protlaků pod komunikací pro zřízení 2 kanalizačních přípojek a přípojky NN k ČS v délce 11 m. Dále budou splaškové vody odváděny na stávající ČOV. Nově bude připojeno 25 EO. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 500
33 | Obec Říkovice IČ: 00636568 | Přerov | Kanalizace Říkovice - prodloužení stoky "AC" | 14 | A | 1520 | 1216 | N | A | A | Stavba řeší odkanalizování příslušné lokality pro bydlení v obci Říkovice. Jedná se o prodloužení kanalizace, stoku AC v délce 262,00 m. Jedná se částečně zastavěnou ulici s plánovanou další výstavbou rodinných domků. Nově bude připojeno 7 RD. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 600
34 | Městys Velký Újezd IČ: 00299677 | Olomouc | Velký Újezd-rekostr.uliček v lokalitě Zákostelí-rekostr.jednotné kanalizace | 0 | N chybí SP | 2126 | 1405 | N | N | N | Stavba řesí rekostrukci stávající jednotné kanalizace, která bude sloužit k odvádění dešťových vod z komunikace pomocí uličních vpustí a ze střech jednotlivých napojovaných nemovitostí včetně odvádění splaškových vod z přilehlých nemovitostí. Jedná se o neinvestiční akci, stavební povolení vydáno dopravním úřadem na rekonstrukce komunikací, jejichž součástí je i odvodnění. | Žádost nesplňuje požadavky a podmínky Pravidel, jedná se o neinvestiční akci. | 0
35 | Město Plumlov IČ: 00288632 | Prostějov | Dostavba stokové sítě Plumlov | 0.06 | A | 1515 | 1212 | N | A | A | Předložený projekt řeší výstavbu kanalizace ve městě Plumlov v ulicích Běliska a Na Stráži. Realizací těchto chybějících ulic bude dokončeno kompletní odkanalizování města Plumlov. Vypouštěné OV odvedeny na stávající městskou ČOV. Projekt řeší napojení 50 EO. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
36 | Městys Dub nad Moravou IČ: 00298867 | Olomouc | Rekonstrukce čistírny odpadních vod Dub nad Moravou | 0 | A | 2654 | 1592 | N | N | A | Předložený projekt řeší rekonstrukci ČOV spočívající ve výměně stávajícího morálně i fyzicky opotřebeného technolog.zařízení za nové. Současně vzhledem k redukci rozvoje obce dojde i ke snížení plánovaného počtu EO z 2 500 na 1 900 EO. Stavba bude probíhat v několika etapách, předmětem žádosti je 1. a 2. etapa - oprava čerpací stanice PS 01 a souvisejících SO a PS 02 - výměna česlí a lapáku písku a souvisejících SO. | Žádost nesplňuje požadavky a podmínky Pravidel, jedná se o neinvestiční akci. | 0
37 | Obec Liboš IČ: 00635758 | Olomouc | Tlaková kanalizace Liboš - Hrázka ke mlýnu | 0 | A | 2142 | 400 | N | A | A | Stavba řeší výstavbu tlakové kanalizace v obci Liboš v lokalitě RD "Hrázka ke mlýnu". Celková délka stok je 295 m, na kanalizaci bude umístěno celkem 11 ČS. Vybudováním dojde k připojení cca 9 RD. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 300
Celkem | [5 empty] | 1413523 | 110726 | [5 empty] | 36250
Seznam použitých zkratek:
OK - odlehčovací komora
Mze – Ministerstvo zemědělství | [8 empty] | SP – stavební povolení
OP ŽP - Operační program Životního prostředí | [8 empty] | ČOV – čistírna odpadních vod
MF - Ministerstvo financí | [8 empty] | VÚ – vodoprávní úřad
PRV - Program rozvoje venkova | [8 empty] | RD – rodinný domek
CHKO LP – Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví | [8 empty] | CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod
K – kanalizace | [8 empty] | MČ - místní část
EO – ekvivalentní obyvatel je def. produkcí znečištění biolog. spotřebou kyslíku (BSK5) v množství 60 g/den | [8 empty] | PRVKOK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací OK
ČS – čerpací stanice | [8 empty] | SO - stavební objekt
PS - podtlaková stanice

## Výstavba a moder.vodovodů 2015
Žádosti podané v Opatření č. 2 - Výstavba a modernizace vodovodů a úpraven vod r. 2015
Č. | Investor, IČ: | Okres | Název akce | Dluhová služba (%) | Úplnost dokladů (A/N) | Rozpočtové náklady (tis. Kč) | Požadovaná dotace (tis. Kč) | Jiná dotace (A/N) | Splnění požadavků Pravidel (A/N) | Soulad s PRVKOK (A/N) | Komentář | Výsledek prvotního hodnocení odboru | Návrh hodnotící komise na poskytnutí dotace (tis. Kč)
1 | Obec Vícov IČ: 00288896 | Prostějov | Vodohospodář-ská infrastruktura obce Vícov (vodovod) | 0 | A | 18693 | 3271 | Poskytnuta dotace z Mze ve výši 12 150 tis Kč. | A | A | Jedná se o stavbu vodovodu v obci Vícov v celkové délce 3605 m, na který bude nově připojeno 550 obyvatel. Stavba vodovodu bude realizována současně se stavbou kanalizace. Opakovaná žádost z roku 2013 a 2014. Souběh všech podpor může dle Pravidel programu Mze č. 129 250 činit max. 80 % celkových uznatelných nákladů. Proto je možno obci přiznat pouze dotaci do této max. výše, což činí 2 804 tis.Kč. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 0
2 | Obec Prostějovič-ky IČ: 00288667 | Prostějov | Vodovod Prostějovičky | 3.49 | A | 8775 | 877 | N chybí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Mze | N | A | Stavba řeší zásobování pitnou vodou v obci Prostějovičky, kde není dosud vybudován veřejný vodovod a obyvatelé jsou zásobováni ze svých studní. Kvalita a množství pitné vody odebírané z těchto studní jsou závislé na klimatických podmínkách; většina obyvatel tak nemá zajištěnou bezproblémovou dodávku pitné vody. Projekt řeší vybudování vrtu, vodojemu a vodovodní sítě v délce 3 876 m. Nově bude tedy napojeno 283 obyvatel. | Žádost nesplňuje požadavky a podmínky Pravidel, není zajištěno celkové financování akce. | 0
3 | Obec Líšnice IČ: 00636002 | Šumperk | Vodovod Líšnice | 0.02 | A | 10969 | 1920 | Poskytnuta dotace z Mze ve výši 7 130 tis. Kč. | A | A | Stavba řeší vybudování vodovodního systému obce, jehož součástí je vrtaná studna, vodojem, výtlak a vodovodní síť o celkové délce 5 281 m. Nově bude připojeno 300 obyvatel obce. Souběh všech podpor může dle Pravidel programu Mze č. 129 250 činit max. 80 % celkových uznatelných nákladů. Proto je možno obci přiznat pouze dotaci do této max. výše, což činí 1 645 tis.Kč. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 1000
4 | Obec Oldřichov, IČ: 00636428 | Přerov | Vodovod Osek - Oldřichov | 0 | A | 5090 | 3915 | N | A | A | Předmětem projektu je výstavba vodovodního přivaděče z obce Osek nad Bečvou a výstavba vodovodu v obci Oldřichov včetně místní části Rybáře. Celková délka vodovodního potrubí činí 2 870 m. Nově bude připojeno 130 obyvatel obce. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 2350
5 | Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Kostelec n.H. IČ: 47921129 | Prostějov | Vodovod Pomoraví, AT stanice, HTTP Ohrozim | 0 | A | 813 | 650.5 | N | A | A | Stavbu tvoří podzemní AT stanice s přívodním a výtlačným řadem. AT stanice bude umístěna do podzemní šachty, součástí stavby je přívodní řad PE 100 RC D 90 v délce 22 m od stávajícího vodovodu po AT stanici. Z AT stanice bude položen výtlačný řad PE 100 RC D 90 v délce 37 m (který bude v délce 30 m proveden bezvýkopovou technologií). Realizací navržené stavby nedojde k připojení nových odběratelů na veřejný vodovod. | Žádost splňuje požadavky a podmínky Pravidel. | 400
6 | Obec Horní Štěpánov, IČ: 00288250 | Prostějov | Rekonstrukce vodovodní sítě 3. etapa | 0 | N - chybí PD, SP | 848 | 600 | N | N | A | Stavba řeší opravu vodovodu, nejedná se o investici. Předmětem záměru je 3. etapa rekonstrukce vodovodní sítě v obci Horní Štěpánov. Stávající vodovodní potrubí je ve špatném technickém stavu a dochází tak k velkým ztrátám vody. Celková délka rekonstruované vodovodní sítě je 1 208 m. Realizací navržené stavby nedodje k napojení nových odběratelů na veřejný vodovod. | Žádost nesplňuje požadavky a podmínky Pravidel, jedná se o neinvestiční akci. | 0
[6 empty] | 45188 | 11233.5 | [5 empty] | 3750
Seznam použitých zkratek:
Mze – Ministerstvo zemědělství
OP ŽP - Operační program Životní prostředí
V - vodovod
MČ - místní část
ÚV - úpravna vody
VÚ - vodoprávní úřad
K - kanalizace
AT stanice - automatická tlaková stanice
RD - rodinný domek
VDJ - vodojem
SV - skupinový vodovod